## Generale
SCHEDA INTRODUTTIVA
Stemma del comune |  | Logo del fornitore
Nome Comune
Provincia
Regione
Popolazione (nr. abitanti)
Superficie complessiva [km²]
Responsabile comunale
Riferimenti responsabile comunale | Telefono
Email
Responsabile del fornitore
Riferimenti responsabile del fornitore | Telefono
Email
Data di compilazione della scheda | Primo sopralluogo
Ultimo sopralluogo

## POD - Anagrafica
1 POD
ANAGRAFICA
Codice POD | Indirizzo | Localizzazione POD (LON) Codifica EPSG:4326 | Localizzazione POD (LAT) Codifica EPSG:4326 | Data del rilievo | Potenza contrattualmente impegnata [kW] | Promiscuità | Note
Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio
Testo libero | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Menu a tendina | Testo libero
Seleziona

## Quadri el. - Anagrafica
2 QUADRI ELETTRICI |  | CODICE POD | 0
ANAGRAFICA
ID Quadro | Data del rilievo | Fotografia quadro elettrico | Stessa localizzazione del POD | Localizzazione quadro elettrico (LON) Codifica EPSG:4326 | Localizzazione quadro elettrico (LAT) Codifica EPSG:4326 | Quadro misto | Anno di costruzione | Tipologia (interna / esterna) | Chiusura a chiave dell'involucro | Stato di conservazione quadro elettrico | Stato di conservazione armadio | Potenza installata [kW] | Note
Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Stessa localizzazione del POD" = "No") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Stessa localizzazione del POD" = "No") | Campo Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio
Testo libero | Testo libero | Immagine | Menu a tendina | Testo libero | Testo libero | Menu a tendina | Testo libero | Menu a tendina | Menu a tendina | Menu a tendina: | Menu a tendina | Testo libero | Testo libero
|  |  | Sì | 0 | 0 | Seleziona |  | Seleziona | Seleziona | Seleziona | Seleziona

## Quadri el. - Dati tecnici
3 QUADRI ELETTRICI |  | CODICE POD | 0
DATI TECNICI
ID Quadro | Numero fasi | Numero circuiti in uscita dal quadro elettrico | Tipo di protezione generale | Tensione nominale del quadro elettrico [V] | Potenza installata [kW] | Numero sottoquadri | NOTE
Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio
Testo libero | Menu a tendina | Testo libero | Menu a tendina | Autocompilato | Autocompilato | Testo libero | Testo libero
0 | Seleziona |  | Seleziona |  | 0

## Quadri el. - Dati funzionamento
4 QUADRI ELETTRICI |  | CODICE POD | 0
DATI DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE
ID Quadro | Tipo di accensione | Ore di accensione dell'impianto (ore/anno) | Parzializzazione accensione (tutta notte – mezza notte) | Durata accensione parzializzata (ore/anno) | Riduzione del flusso luminoso | Durata di riduzione del flusso luminoso (ore/anno) | Valore medio della % di riduzione del flusso luminoso | Tipo di regolazione del flusso luminoso | Sistema di telegestione (gestione real-time) | Telecontrollo su quadro elettrico | Sistema di telediagnosi remota | Identificativo meter | Classe del Meter | NOTE
Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Parzializzazione accensione (tutta_notte-mezza_notte)" = "Sì") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Parzializzazione accensione (tutta_notte-mezza_notte)" = "No") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Riduzione Flusso lumionoso" = "Sì") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Riduzione Flusso lumionoso" = "Sì") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Riduzione Flusso lumionoso" = "Sì") | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE si indica il METER) | Campo NON Obbligatorio
Testo libero | Menu a tendina | Testo libero | Menu a tendina | Testo libero | Menu a tendina | Testo libero | Testo libero | Menu a tendina | Menu a tendina | Menu a tendina | Menu a tendina | Testo libero | Testo libero | Testo libero
0 | Seleziona |  | Seleziona |  | Seleziona |  |  | Seleziona | Seleziona | Seleziona | Seleziona

## Zone omogenee
5 ZONE OMOGENEE |  | CODICE POD | 0
CARATTERISTICHE GENERALI ZONE OMOGENEE
ID Quadro | ID Zona omogenea | Data del rilievo | Ubicazione zona omogenea | Tipologia di area illuminata | Specifica altra tipologia area illuminata | Classificazione della strada e categoria illuminotecnica di riferimento | Tipologia manto stradale | Specifica altra tipologia di manto stradale | Specifica coefficiente medio di luminanza | Specifica fattore di specularità | Lunghezza totale strada [m] | Larghezza strada (marciapiede escluso) [m] | Area superficie [m2] | Tipo carreggiata | Numero di corsie prima carreggiata | Numero di corsie seconda carreggiata | Presenza marciapiede | Specifica larghezza marciapiede [m] | Distribuzione stradale degli apparecchi | Specifica altra distribuzione stradale degli apparecchi | Specifica altra distribuzione degli apparecchi | Distanza longitudinale tra gli apparecchi [m] | Numero sostegni totale | Numero apparecchi totale | Note
Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia di area illuminata" = "Altro") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia di area" illuminata" = "Strada", "Area pedonale", "Pista ciclabile", "Parco", "Piazza", "Incrocio", "Rotatoria", "Parcheggio") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia di area illuminata" = "Strada", "Area pedonale", "Pista ciclabile", "Parco", "Piazza", "Incrocio", "Rotatoria", "Parcheggio") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia manto stradale" = "Altro") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia manto stradale" = "Altro") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia manto stradale" = "Altro") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia di area illuminata" = "Strada") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia di area illuminata" = "Strada") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia di area illuminata" diversa da "strada") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia di area illuminata = "Strada", "Pista Ciclabile", "Piazza", "Incrocio", "Rotatoria", "Altro") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia di area illuminata" = "strada") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia di area illuminata" = "strada" & SE "Tipo carreggiata" diverso da "Carreggiata Singola") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia di area illuminata = "Strada", "Pista Ciclabile", "Piazza", "Incrocio", "Rotatoria") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Presenza marciapiede" = "Sì") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia di area illuminata = strada") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia di area illuminata" = "strada" & SE "Distribuzione stradale degli apparecchi = Altro") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia di area illuminata" diversa da "Strada") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia di area illuminata" = "Strada", "Area pedonale", "Pista Ciclabile", "Parco", "Piazza", "Incrocio", "Rotatoria", "Parcheggio") | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio
Testo libero | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Menu a tendina | Testo libero | Menu a tendina | Menu a tendina | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Menu a tendina | Menu a tendina | Menu a tendina | Menu a tendina | Testo libero | Menu a tendina | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Testo libero
|  |  |  | Seleziona |  | Seleziona | Seleziona | [6 empty] | Seleziona | Seleziona | Seleziona | Seleziona |  | Seleziona |  |  |  | 2

## Apparecchi
6 APPARECCHI |  | CODICE POD | 0
|  |  | INSTALLAZIONE | [9 empty] | APPARECCHIO | [12 empty] | LAMPADA
ID Quadro | ID Zona omogenea | ID Apparecchio | Altezza apparecchio [m] | Tipologia di installazione apparecchio | Specifica altra tipologia di installazione | Distanza base sostegno - inizio carreggiata [m] | Lunghezza braccio [m] | Tilt [ ° ] | Età sostegno (alla data del rilievo) | Materiale sostegno | Presenza di altri elementi sul sostegno (es. telecamera, pannello solare) | Installazione altri elementi sul palo | Localizzazione APPARECCHIO (LON) Codifica EPSG:4326 | Localizzazione APPARECCHIO (LAT) Codifica EPSG:4326 | Quota s.l.m [m] | Tipologia apparecchio | Specifica altra tipologia di apparecchio | Età apparecchio (alla data del rilievo) | Marca dell'apparecchio | Specifica altra marca dell'apparecchio | Modello dell'apparecchio | Tipo di chiusura dell'apparecchio | Specifica altro tipo di chiusura dell'apparecchio | Numero di lampade per singolo apparecchio | Potenza ai morsetti dell'apparecchio [W] | Tipologia lampade | Potenza nominale della singola lampada [W] | Flusso luminoso nominale della singola lampada [lm] | Marca lampada | Modello lampada | Note
Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia di installazione" = "Altro") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia di installazione apparecchio" = "Su palo", "Su braccio") | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia di installazione apparecchio" = "Su braccio") | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia apparecchio" = "Altro") | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Marca" = "Altro") | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia di chisura) = Altro") | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio
Testo libero | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Menu a tendina | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Menu a tendina | Menu a tendina | Testo libero | Menu a tendina | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Menu a tendina | Testo libero | Menu a tendina | Menu a tendina | Testo libero | Testo libero | Menu a tendina | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Menu a tendina | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Testo libero
|  |  |  | Seleziona |  |  |  |  | Seleziona | Seleziona |  | Seleziona |  |  |  | Seleziona |  | Seleziona | Seleziona |  |  | Seleziona |  |  |  | Seleziona
Note on M4: Aggiungere colonna E come da regione lombardia inserire: Integrati nel palo, Non integrati altro

## Consumi
7 DATI DI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA |  | CODICE POD | 0
Anno di riferimento | Tipologia contratto | Specifica altra tipologia di contratto | Denominazione del Distributore | Denominazione del Fornitore | Potenza installata [kW] | Potenza contrattualmente impegnata [kW] | Cosφ tipico | Consumo annuale [kWh/anno] | Costo annuale [€/anno] (iva esclusa) | Note
Campo NON Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio/ Condizionale (SE "Tipologia contratto) = Altro") | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio
Testo libero | Menu a tendina | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Autocompilato | Autocompilato | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Testo libero
| Seleziona |  |  |  | 0 | 0

## Manutenzione
8 MANUTENZIONE |  | CODICE POD | 0
Anno di riferimento | Voce di spesa | Tipologia di affidamento | Denominazione affidatario | Attività | Remunerazione | Importo [€/anno] (iva esclusa) | Approvvigionamento materiali | Note
Campo NON Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio | Campo NON Obbligatorio
Testo libero | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Testo libero | Menu a tendina | Testo libero | Menu a tendina | Testo libero
[5 empty] | Seleziona |  | Seleziona

## Input menu tendina
Foglio POD - anagrafica | Foglio Quadro el. - anagrafica | Foglio Quadri el. - Dati tecnici | Foglio Quadri el. - Dati funzionamento | Foglio Zone omogenee | Foglio Apparecchi - Car.Tecniche | Foglio Consumi | Foglio Manutenzione
Promiscuità | Stessa localizzazione del POD | Numero fasi | Tipo di accensione | Tipologia di area illuminata | Tipologia di installazione | Tipologia contratto | Remunerazione
Seleziona | Seleziona | Seleziona | Seleziona | Seleziona | Seleziona | Seleziona | Seleziona
Sì - Elettrica | Sì | Monofase | Crepuscolare | Strada | Su palo | Consip Servizio Luce | Canone annuo
Sì - Meccanica | No | Trifase | Orologio | Area pedonale | Su braccio | Mercato libero | A SAL
Sì - Elettrica e meccanica |  |  | Orologio astronomico | Pista ciclabile | A sospensione | Maggior tutela | Sconosciuta
No | Quadro misto | Tipo di protezione generale | Manuale | Parco | A parete | Salvaguardia
| Seleziona | Seleziona |  | Piazza | Altro (specificare nella colonna successiva) | Altro (specificare nella colonna successiva) | Approvvigionamento materiali
| Sì | Nessuna | Parzializzazione accensione (tutta notte – mezza notte) | Incrocio |  |  | Seleziona
| No | Solo interruttore differenziale | Seleziona | Rotatoria | Età sostegno |  | Incluso
|  | Solo interruttore magnetotermico | Sì | Parcheggio | Seleziona |  | Escluso
| Tipologia (interna/ esterna) | Entrambi gli interruttori | No | Edificio di interesse | < 3 anni |  | Sconosciuto
| Seleziona |  |  | Monumento | Tra 3 e 10 anni
| Esterna |  | Riduzione del flusso luminoso | Altro (specificare nella colonna successiva) | > 10 anni
| Interna accessibile |  | Seleziona |  | Sconosciuta
| Interna inaccessibile |  | Sì
| Cabina BT-MT |  | No |  | Materiale sostegno
Seleziona
| Chiusura a chiave dell'involucro |  | Tipo di regolazione del flusso luminoso |  | Acciaio
| Seleziona |  | Seleziona |  | Acciaio zincato
| Sì |  | Centralizzato |  | Alluminio
| No |  | Punto a punto |  | Cemento
| Sconosciuto |  |  |  | Ferro zincato
|  |  | Sistema di telegestione (gestione real-time) |  | Ferro verniciato
| Stato di conservazione quadro elettrico |  | Seleziona |  | Ghisa
| Seleziona |  | Sì |  | Legno
| Nuovo |  | No |  | Vetroresina
| Accettabile |  |  |  | Sconosciuto
| Da ricablare |  | Telecontrollo su quadro elettrico
| Da sostituire |  | Seleziona |  | Tipologia apparecchio
|  |  | Sì - Statico |  | Seleziona
| Stato di conservazione armadio |  | Sì - Adattivo |  | Stradale
| Seleziona |  | No |  | Sfera
| Nuovo |  |  |  | Proiettore
| Accettabile |  | Sistema di telediagnosi remota |  | Arredo
| Da sostituire |  | Seleziona |  | Torre faro
| Non presente |  | Si |  | Lanterna
| Sconosciuto |  | No |  | Altro (specificare nella colonna successiva)
|  |  | Classe del meter |  | Età apparecchio
|  |  | I |  | Seleziona
|  |  | II |  | < 3 anni
|  |  | III |  | Tra 3 e 5 anni
|  |  |  | Tipologia manto stradale | Tra 5 e 10 anni
|  |  |  | Seleziona | > 10 anni
|  |  |  | Calcestruzzo | Sconosciuta
Asfalto
|  |  |  | Altro (specificare nella colonna successiva) | Marca
Seleziona
|  |  |  | Tipo carreggiata | 3F FILIPPI SpA (I)
|  |  |  | Seleziona | AEC ILLUMINAZIONE SRL (I)
|  |  |  | Carreggiata singola | AGABEKOV SA (CH)
|  |  |  | Due carreggiate simmetriche | ALDABRA SRL (I)
|  |  |  | Due carreggiate asimmetriche | ALMECO SpA (I)
ARCLUCE SPA (I)
|  |  |  | Numero di corsie prima carreggiata | AREALITE SRL (I)
|  |  |  | Seleziona | ARES SRL (I)
|  |  |  | 1 | ARIANNA SPA (I)
|  |  |  | 2 | ARTEMIDE SPA (I)
|  |  |  | 3 | AUGENTI ILLUMINAZIONE SPA (I)
|  |  |  | 4 | BEGHELLI SPA (I)
C. & G. CARANDINI SA (E)
|  |  |  | Numero di corsie seconda carreggiata | CARIBONI LITE SRL (I)
|  |  |  | Seleziona | CASTALDI LIGHTING SPA (I)
|  |  |  | 1 | C LUCE SRL (I)
|  |  |  | 2 | CITY DESIGN
|  |  |  | 3 | CREE EUROPE SRL A SU (I-USA)
|  |  |  | 4 | DETAS SPA (I)
DISANO ILLUMINAZIONE SPA (I)
|  |  |  | Presenza marciapiede | EWO SRL (I)
|  |  |  | Seleziona | FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA (I)
|  |  |  | Sì, su un lato | FAEL SPA (I)
|  |  |  | Sì, su ambo i lati | FASTLED SRL (I)
|  |  |  | No | FEAM SRL (I)
FIVEP LITE SPA (I)
|  |  |  | Distribuzione apparecchi | FLOS SPA (I)
|  |  |  | Carreggiata singola | FONDERIE VITERBESI SRL (I)
|  |  |  | Seleziona | FONTANA ARTE SPA (I)
|  |  |  | Una fila a destra | FRAEN CORPORATION SRL (I)
|  |  |  | Una fila a sinistra | F.lli RANCESCONI & C Srl (I)
|  |  |  | Due file affacciate | FUMAGALLI SRL (I)
|  |  |  | Due file a quinconce | GEWISS SPA (I)
|  |  |  | Due carreggiate simmetriche | GHIDINI ILLUMINAZIONE SRL (I)
|  |  |  | Seleziona | GHISAMESTIERI SRL (I)
|  |  |  | Due file affacciate | GOCCIA ILLUMINAZIONE SRL (I)
|  |  |  | Due file a quinconce | GORE
|  |  |  | Una fila centrale in ogni carreggiata | GRECHI LIGHTING INTERNATIONAL SRL (I)
|  |  |  | Due file affacciate su ogni carreggiata | GRECHI LIGHT AND ENERGY SRL (I)
|  |  |  | Due file a quinconce su ogni carreggiata | GRIVEN SRL (I)
|  |  |  | Due carreggiate asimmetriche | IDEALLUX SRL (I)
|  |  |  | Seleziona | IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA (I)
|  |  |  | Due file affacciate | INVERLIGHT SRL
|  |  |  | Due file a quinconce | ITALPRESS SRL (I)
|  |  |  | Una fila centrale in ogni carreggiata | IVELA SPA (I)
|  |  |  | Una fila per ogni carreggiata | LEG ILLUMINATION SRL (I)
|  |  |  | Due file affacciate su carreg.A - Una fila su marciapiede carregg.B | LOMBARDO SRL (I)
|  |  |  | Due file a quinconce su carreg.A - Una fila su marciapiede carregg.B | MARECO LUCE SRL (I)
|  |  |  | Una fila su marciapiede carr.A - Due file nella mediana | MARINO CRISTAL
|  |  |  | Una fila a quinconce su marciapiede carr.A - Due file nella mediana centrale | MARLANVIL SPA (I)
MARTINELLI LUCE SPA (I)
MARTINI SPA (I)
MEGAMAN (HK) ELECTRICAL & LIGHTING LTD. (HK)
NERI SPA (I)
NOBILE ITALIA SPA
NOVALUX SRL (I)
PALAZZOLI SPA (I)
PALI CAMPION SRL (I)
PHILIPS
PLATEK LIGHT SRL (I)
PRISMA SPA (Performance In Lighting SpA ) (I)
RC LUCE SRL (I)
REGGIANI SPA ILLUMINAZIONE (I)
REVERBERI ENETEC
ROSSINI ILLUMINAZIONE Srl (I)
SBP SPA (Performance In Lighting SpA ) (I)
|  |  |  | Seleziona | SCHNEIDER ELECTRIC
|  |  |  | Su un unico lato della carreggiata | SCHREDER SPA (B+I)
|  |  |  | Su entrambi i lati della carreggiata affacciati | SIDE SPA (I)
|  |  |  | A quiconce (su entrambi i lati ma alternati) | SIMES SPA (I)
|  |  |  | Solo sulla mezzeria della carreggiata | SIMLUX SPA (I)
|  |  |  | Tra le carreggiate e sui lati della carreggiata | SITE SPA (I)
|  |  |  | Altro (specificare nella colonna successiva) | SITECO LIGHTING SYSTEMS SRL (I)
TAGLIAFICO LIGHTING SNC (I)
THORN EUROPHANE SPA (I)
TRILUX
Altro (specificare nella colonna successiva)
Sconosciuta
Tipo di chiusura
Seleziona
Vetro curvo
Vetro piano
Ottica aperta
Vetri laterali
Altro (specificare nella colonna successiva)
Tipologia lampade
Seleziona
HG - Mercurio alta pressione
|  |  |  | Classificazione della strada e categoria illuminotecnica di riferimento | SAP - Sodio alta pressione
|  |  |  | Seleziona | SBP - Sodio bassa pressione
|  |  |  | UNI EN 11248-2013 - A1 – Autostrade extraurbane – Limite di velocità 130-150 km/h – ME1 | LED
|  |  |  | UNI EN 11248-2013 - A1 – Autostrade urbane – Limite di velocità 130 km/h – ME1 | INC - Incandescenza
|  |  |  | UNI EN 11248-2013 - A2 – Strade di servizio alle autostrade extraurbane – Limite di velocità 70-90 km/h – ME2 | ML - Miscelate
|  |  |  | UNI EN 11248-2013 - A2 – Strade di servizio alle autostrade urbane – Limite di velocità 50 km/h – ME2 | IM - Ioduri metallici
|  |  |  | UNI EN 11248-2013 - B – Strade extraurbane principali – Limite di velocità 110 km/h – ME2 | F - Fluorescente
|  |  |  | UNI EN 11248-2013 - B – Strade di servizio alle strade extraurbane principali – Limite di velocità 70-90 km/h – ME3bUNI EN 11248-2013 | A - Alogena
UNI EN 11248-2013 - C – Strade extraurbane secondarie (tipi C1 e C2) – Limite di velocità 70-90 km/h – ME2
|  |  |  | UNI EN 11248-2013 - C – Strade extraurbane secondarie – Limite di velocità 50 km/h – ME3b | Installazione altri elementi sul palo
|  |  |  | UNI EN 11248-2013 - C – Strade extraurbane secondarie con limiti particolari – Limite di velocità 70-90 km/h – ME2 | Seleziona
|  |  |  | UNI EN 11248-2013 - D – Strade urbane di scorrimento – Limite di velocità 70 km/h – ME2 | Integrati nel palo
|  |  |  | UNI EN 11248-2013 - D – Strade urbane di scorrimento – Limite di velocità 50 km/h – ME2 | Non integrati
|  |  |  | UNI EN 11248-2013 - E – Strade urbane interquartiere – Limite di velocità 50 km/h – ME2 | Altro
UNI EN 11248-2013 - E – Strade urbane di quartiere – Limite di velocità 50 km/h – ME3b
UNI EN 11248-2013 - F – Strade locali extraurbane (tipi F1 e F2) – Limite di velocità 70-90 km/h – ME2
UNI EN 11248-2013 - F – Strade locali extraurbane – Limite di velocità 50 km/h – ME3b
UNI EN 11248-2013 - F – Strade locali extraurbane – Limite di velocità 30 km/h – S2
UNI EN 11248-2013 - F – Strade locali urbane – Limite di velocità 50 km/h – ME3b
UNI EN 11248-2013 - F – Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, zone 30 – Limite di velocità 30 km/h – CE3
UNI EN 11248-2013 - F – Strade locali urbane: altre situazioni – Limite di velocità 30 km/h – CE4/S2
UNI EN 11248-2013 - F – Strade locali urbane: aree pedonali – Limite di velocità 5 km/h – CE4/S2
UNI EN 11248-2013 - F – Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) – Limite di velocità 5 km/h – CE4/S2
UNI EN 11248-2013 - F – Strade locali interzonali – Limite di velocità 50 km/h – CE4/S2
UNI EN 11248-2013 - F – Strade locali interzonali – Limite di velocità 30 km/h – CE4/S2
UNI EN 11248-2013 - Fbis – Piste ciclabili – Limite di velocità non dichiarato – S2
UNI EN 11248-2013 - Strade a destinazione particolare – Limite di velocità 30 km/h – S2
UNI EN 11248-2016 - A1– Autostrade extraurbane – limite di velocità 130-150 Km/h – M1
UNI EN 11248-2016 - A1– Autostrade urbane – limite di velocità 130 Km/h – M1
UNI EN 11248-2016 - A2–Strade di servizio alle autostrade extraurbane – limite di velocità 70-90 Km/h – M2
UNI EN 11248-2016 - A2–Strade di servizio alle autostrade urbane – limite di velocità 50 Km/h – M2
UNI EN 11248-2016 - B – Strade extraurbane principali – limite di velocità 110 Km/h – M2
UNI EN 11248-2016 - B – Strade di servizio alle strade extraurbane principali – limite di velocità 70-90 Km/h – M3
UNI EN 11248-2016 - C – Strade extraurbane secondarie (tipici C1 e C2)– limite di velocità 70-90 Km/h – M2
UNI EN 11248-2016 - C – Strade extraurbane secondarie – limite di velocità 50 Km/h – M3
UNI EN 11248-2016 - C – Strade extraurbane secondarie con limiti particolari– limite di velocità 70-90 Km/h – M2
UNI EN 11248-2016 - D – Strade urbane di scorrimento– limite di velocità 70 Km/h – M2
UNI EN 11248-2016 - D – Strade urbane di scorrimento– limite di velocità 50 Km/h – M2
UNI EN 11248-2016 - E – Strade urbane di quartiere– limite di velocità 50 Km/h – M3
UNI EN 11248-2016 - F – Strade locali extraurbane (tipi F1 e F2) – limite di velocità 70-90 Km/h – M2
UNI EN 11248-2016 - F – Strade locali extraurbane – limite di velocità 50 Km/h – M4
UNI EN 11248-2016 - F – Strade locali extraurbane – limite di velocità 30 Km/h – C4/P2
UNI EN 11248-2016 - F – Strade locali urbane – limite di velocità 50 Km/h – M4
UNI EN 11248-2016 - F – Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, zone 30 – limite di velocità 30 Km/h – C3/P1
UNI EN 11248-2016 - F – Strade locali urbane:altre situazionilimite di velocità 30 Km/h – C4/P2
UNI EN 11248-2016 - F – Strade locali urbane:aree pedonali, centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)limite di velocità 5 Km/h – C4/P2
UNI EN 11248-2016 - F – Strade locali interzonalilimite di velocità 50 Km/h – M3
UNI EN 11248-2016 - F – Strade locali interzonalilimite di velocità 30 Km/h – C4/P2
UNI EN 11248-2016 - Fbis –Itinerari ciclo-pedonali limite di velocità non dichiarati – P2
UNI EN 11248-2016 - Fbis –Istrade a destinazione particolare limite di velocità 30 Km/h– P2